## はじめに
２０２３．１．１
建築基準法に基づく屋根ふき材の風圧力計算 ＜グランネクスト／カラーベスト用＞
ケイミュー株式会社
＜「耐風性検討書」の作成手順＞
１． | 耐風性検討書の作成は「１．入力シート」と「２．【出力シート】」の２つのワークシートで行います。
２． | まず次のワークシート「１．入力シート」で計算に必要な事項を入力してください。
３． | 次にワークシート「２．【出力シート】」で計算結果の出力（印刷）をしてください。
※ | 計算に必要な「基準風速」、「地表面粗度区分」が不明の場合は（参照１～３）のワークシートを参照してください。
＜使用についての注意＞
・ | この風圧力計算シートは建築基準法、平成12年建設省告示第1454号、第1458号に基づいて作成したものです。
・ | （参照１，２）基準風速表は平成12年建設省告示第1454号に基づいて作成したものです。
平成12年建設省告示第1454号(H12.5.31)以降の市町村合併については対応していません。
対象建築物の地域名については、平成12年時点の市町村名を確認してください。
（国土交通省告示内容が変更されていないため）
※ | 対象建築物は「閉鎖型建築物」のみだけで、「開放型建築物」には適用していません。
・ | 必要事項の入力の仕方については「１．入力シート」ワークシートの記載手順に従って下さい。
・ | この風圧力計算シートは、入力規制がかかっていませんので編集可能です。
※ | 計算式等が入っているセルに入力すると正しい結果が得られなくなりますので注意してください。
・ | 諸々条件で自動計算の結果確認は行っていますが、入力条件によっては不具合が発生することが考えられます。
・ | 使用環境（パソコン、プリンター、アプリケーションソフト等）により正常に作動しないことがあります。
・ | 内容等につき予告なく変更する場合があります。
・ | この風圧力計算シートの一切の権利はケイミュー（株）のみが有します。
※ | この風圧力計算シートをご使用して生じた結果に対して、弊社は一切責任を負いかねますのでご了承願います。
その他いかなる場合につきましても使用者ご自身の責任においてご使用願います。
※ | この風圧力計算シートは「Excel 2016」で作成しています。
バージョン違いによる動作確認はしていません。
バージョン違い等により正常に動作しない場合がありますのでご了承願います。
＜改定履歴＞
| ２００７． ７．３０ | 第１版作成
| ２００８． １． １ | 第２版作成 | 「はじめに」追加
「１．入力シート」レイアウト変更
| ２００９． ７．２９ | 第３版作成 | 耐風補強工法の説明追加
| ２０１０． ６．１５ | 第４版作成 | Ｅｒ計算式バグ訂正（H≦Ｚbについて）
| ２０１５． ７．２２ | 第５版作成 | ２．【耐風性検討書・出力用】様式変更、計算説明等追記
| ２０１８． ６．１９ | 第６版作成 | 入出力様式全面改訂
| ２０１９． ４．２８ | 第７版作成 | グランネクスト新商品反映
| ２０２２． ８．１ | 第８版作成 | 耐風基準の改定、スペリアルⅡ･プラウドの廃番
| ２０２３． １．１ | 第９版作成 | 出力形式の変更

## １．入力シート
※対象建築物は「閉鎖型建築物」のみだけで、「開放型建築物」には適用していません。
※この「ワークシート」では必要事項の入力だけを行います。
※計算結果の出力は、次のワークシート「２．【出力シート】」を開いて行ってください。
【「屋根材の耐風性検討書」の作成手順】
１． | 下記入力表の |  | 欄に入力してください。
２． | 各項目の入力については下記注意に従ってください。
※「基準風速」、「地表面粗度区分」は添付ワークシート（参照１～３）を参照してください。
３． | 「耐風性検討書」は自動的に作成されます。
計算結果の出力は、次のワークシート「２．【出力シート】」を開けて印刷してください。
※「２．【出力シート】」は入力規制がかかっていませんので編集可能です。
下表に入力してください。
＜耐風検討書作成に必要な項目の入力表＞
下表の赤枠（黄色ハッチング）の各項目に必要事項を入力してください。
（下表には参考例を入力しています。）
| 建築名称 |  | ケイミュー本社新築工事
| 建築場所 |  | 大阪府大阪市中央区城見1-2-27
| 屋根勾配 （ｎ／１０） |  | 3 | 寸 | ← nを半角数字で入力してください。 （例） 4.5/10（4.5寸勾配）の場合は 「4.5」と入力します。 |  |  | ※各屋根材の適用勾配は右表を参照してください。
| 屋根角度 |  | 16.6992 | ゜ | ← 自動計算されます。（屋根勾配を角度入力したい場合は、この欄に角度を直接入力します。）
| 建築物の高さ （屋根頂部高さ） |  | 10 | ｍ | ← 半角数字で入力してください。 ※建築物の高さ基準は31ｍ以下です。 ※31ｍを超える場合、2.【出力シート】の｢高さ｣全てに｢基準外｣が表示されます。
| 軒の高さ |  | 8 | ｍ | ← 半角数字で入力してください。 ※｢軒の高さ｣＜「建築物の高さ」としてください。 ※｢軒の高さ｣≧｢建築物の高さ｣の場合、2.【出力シート】に「不適」が表示されます。
| Ｈ（建物高さ） |  | 9 | ｍ | ← 自動計算されます。 （建築物の高さと軒の高さの平均）
| 基準風速 （Ｖ0） |  | 46 | ｍ／ｓ | ←選択してください。 添付シートの（参照１）（参照２）基準風速表を参照してください。
| 地表面粗度区分 |  | Ⅲ |  | ←選択してください。 添付シートの（参照３）地表面粗度区分を参照してください。
| 屋根形状 |  | ① |  | ←選択してください。 下図の①～④のいずれかに該当するか選択してください。
| 安全率 |  | 1.5 |  | ← 半角数字で入力してください。 ※安全率は1.5以上としてください。 ※1.5未満の場合、2.【出力シート】に｢基準外｣が表示されます。
| 使用屋根材名 |  | コロニアルグラッサ
屋根形状図
|  |  |  | 屋根材種類 |  | 形状種別 | 屋根材シリーズ名 | 適用勾配 |  | 適用屋根高さ
[8 empty] | 一般施工地域 | 積雪施工地域
|  |  |  | カラーベスト |  | ノンスリット系 | コロニアル | ２.５／１０以上 | ３.５／１０以上 | ２５ｍ以下
セイバリー
レイシャス
グラッサ６００
[6 empty] | スリット系 | スペリアルⅡ | ３.５／１０以上 | ４.５／１０以上
プラウド
|  |  |  | グランネクスト |  | ノンスリット系 | シンプル | ２．５／１０以上 | ３．５／１０以上
サンド
[6 empty] | スリット系 | ヒシ | ３.５／１０以上 | ４.５／１０以上
うろこ
④
左図①～③以外の
屋根形状
（切妻、寄棟など）
入力
【高さが異なる屋根面の扱いについて】
・下図のように異なる高さの屋根がある場合、
「Ｂ屋根」の高さは「Ａ屋根」の高さ（ＨＡ）を適用します。
＜出展＞
「2001年版 建築物の構造関係技術基準解説書」及び「限界耐力計算法の計算例とその解説」講習会における質問と回答 （財団法人 日本建築センター）より
①片流れ屋根
②のこぎり屋根1
③のこぎり屋根2
図 高さの定義
H(建物高さ):建築物の高さと軒の高さの平均（ｍ）
建築物の高さ
軒の高さ
Ｈ(建物高さ)
GL

## ２．【出力シート】ｸﾞﾗﾝﾈｸｽﾄ・ｶﾗｰﾍﾞｽﾄ
屋根ふき材にかかる風圧力の算出 および グランネクスト／カラーベスト屋根材の耐風性検討
１．物件概要
|  | 建築名称 |  |  |  |  | ケイミュー本社新築工事
|  | 建築場所 |  |  |  |  | 大阪府大阪市中央区城見1-2-27
|  | 使用屋根材名 |  |  |  |  | コロニアルグラッサ
|  | 基準風速 |  |  |  | （Ｖ0） | 46 | （ｍ／ｓ）
|  | 地表面粗度区分 |  |  |  |  | Ⅲ
|  | 高さ | 建築物の高さ（屋根頂部高さ） |  |  |  | 10 | （ｍ） |  | ※建築物の高さ基準は31ｍ以下です。
|  |  | 軒の高さ |  |  |  | 8 | （ｍ）
|  |  | Ｈ（建物高さ） |  |  |  | 9 | （ｍ） |  | ※Ｈ(建物高さ)が20ｍ超えの場合、全面耐風補強工法となります。
|  | 屋根勾配 |  |  |  |  | 3 | ／10 |  | （角度： | 16.6992 | ゜）
|  | 屋根形状 |  |  |  |  | ① | 片流れ形状
|  | 安全率 ※基準値1.5以上 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | ※安全率は1.5以上としてください。
２．平成１２年建設省告示第１４５８号による屋根ふき材にかかる風圧力の算出
①平均風速の高さ方向の分布を表す係数（Ｅr）の算出
|  | ＜Ｅrの算出＞ |  |  |  |  | 地表面粗度区分 |  | Ｚb | ＺG | α
|  |  | Ｈ≦Ｚbの場合 |  |  |  | Ⅰ |  | 5 | 250 | 0.1
|  |  | ⇒ Ｅr＝1.7（Ｚb／ＺG)α |  |  |  | Ⅱ |  | 5 | 350 | 0.15
|  |  | Ｈ＞Ｚbの場合 |  |  |  | Ⅲ |  | 5 | 450 | 0.2
|  |  | ⇒ Ｅr＝1.7（Ｈ／ＺG)α |  |  |  | Ⅳ |  | 10 | 550 | 0.27
※地表面粗度区分Ⅳの場合は地表面粗度区分Ⅲの数値を用いる
|  | Ｈ（建物高さ） (m) |  |  |  | Ｈ＝ | 9 |  |  | 「Ｅr」の算出式
[6 empty] | Ｚb＝ | 5 |  |  | Ｅr＝ | 1.7×（ | Ｈ／ＺG | ）α
|  | 地表面粗度区分 |  |  | Ⅲ | ＺG＝ | 450 |  |  | ＝ | 1.7×（ | 9 | ／ | 450 | ） | 0.2
[6 empty] | α＝ | 0.2 |  |  | ＝ | 0.77742
②平均速度圧（ｑ）の算出
|  | 基準風速 (m/sec) |  |  |  | Ｖ0＝ | 46 |  |  | 「ｑ」の算出式
[10 empty] | ｑ＝ | 0.6×Ｅr2×Ｖ02
[10 empty] | ＝ | 0.6×（ | 0.77742 | ）2×（ | 46 | ）2
[10 empty] | ＝ | 767.3204 | N/㎡
③ピーク風力係数（Ｃf）および風圧力（Ｗ）の算出
ピーク風力係数（Ｃf）＝ピーク外圧係数（Ｃpe×Ｇpe）－ピーク内圧係数（Ｃpi×Ｇpi）
＜「正のＣpe」の算出＞
切妻屋根面、片流れ屋根面及びのこぎり屋根面の正のＣpe
|  |  | θ |  | 10度 | 30度 | 45度 | 90度 | ※表に掲げるθの値以外のθに応じたＣpeは、表に掲げる数値を
|  |  | Ｃpe |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | それぞれ直線的に補間した数値とする。
|  |  | 本件の場合 |  | 0.066992 |  |  |  | ※θが10度未満の場合は当該係数を用いた計算は省略できる。
＜「正のＧpe」の算出＞
|  |  |  | Ｈ | (1) |  |  | (2) |  |  | (3)
|  |  | 地表面粗度区分 |  | 5以下の場合 |  |  | 5を超え、40未満の場合 |  |  | 40以上の場合
|  |  | Ⅰ |  | 2.2 |  |  | (1)と(3)とに掲げる数値を直線的に補間した数値 |  |  | 1.9
|  |  | Ⅱ |  | 2.6 | [5 empty] | 2.1
|  |  | Ⅲ及びⅣ |  | 3.1 | [5 empty] | 2.3
|  |  | 本件の場合 | Ⅲ | 3.1 |  |  | 同上 |  |  | 2.3
|  |  |  | Ｇｐｅ | 3.0086
＜「負のピーク外圧係数」の算出＞
|  |  |  | θ | 10度以下の場合 |  |  | 20度 |  |  | 30度以上の場合 |  |  | 本件の場合
|  |  | 部位 | [10 empty] | 16.6992
|  |  |  | の部位 | -2.5 | [8 empty] | -2.5
|  |  |  | の部位 | -3.2 | [8 empty] | -3.2
|  |  |  | の部位 | -4.3 |  |  | -3.2 | [5 empty] | -3.5631
|  |  |  | の部位 | -3.2 |  |  | -5.4 |  |  | -3.2 |  |  | －
※表に掲げるθの値以外のθに応じたピーク外圧係数は、表に掲げる数値をそれぞれ直線的に補間した数値とする。
※θが10度以下の切妻屋根面については、当該θの値における片流れ屋根面の数値を用いる。
＜ピーク内圧係数＞
|  |  | 閉鎖型の建築物 |  |  | ピーク外圧係数が0以上の場合 |  |  |  | -0.5
[6 empty] | ピーク外圧係数が0未満の場合 |  |  |  | 0
|  |  | 開放型の建築物 |  |  | 風上開放の場合 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | 風下開放の場合 |  |  |  | -1.2
※グランネクスト／カラーベスト屋根材は野地板下地に緊結する屋根材なので「閉鎖型の建築物」として計算します。
＜「ピーク風力係数（Ｃf）」および「風圧力（Ｗ）」の算出＞
[6 empty] | 部位 | 正圧 |  | 負圧
|  | 項目 | [6 empty] | 平部 |  | 外周部 |  | 隅角部 |  | 棟端部
|  | ピーク外圧係数 |  |  |  |  | 0.20155 |  | -2.5 |  | -3.2 |  | -3.5631 |  | －
|  |  |  | Ｃpe×Ｇpe |  |  | Ｃpe= | 0.066992
[7 empty] | Ｇpe= | 3.0086
|  | ピーク内圧係数 |  | Ｃpi×Ｇpi |  |  | -0.5 |  | 0
|  | ピーク風力係数 |  | Ｃf＝Ｃpe×Ｇpe－Ｃpi×Ｇpi |  |  | 0.70155 |  | -2.5 |  | -3.2 |  | -3.5631 |  | －
|  | 平均速度圧 |  | ｑ＝ | 767.3204 | (N/㎡)
|  | 風圧力 |  | Ｗ＝ｑ×Ｃｆ |  | (N/㎡) | 538.3148 |  | -1918.301 |  | -2455.4253 |  | -2734.0264 |  | －
３．グランネクスト／カラーベスト屋根材の設計耐風性能値
・グランネクスト／カラーベスト屋根材の設計耐風性能値は、全商品共通です。
・グランネクスト／カラーベスト屋根材を吹き飛ばそうとする力は負圧の場合であることから、設計耐風性能値は負圧のみとしています。
・グランネクスト／カラーベスト屋根材の設計耐風性能値の元データは、国土交通省国土技術政策総合研究所・国立研究開発法人
建築研究所監修の「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン 2021年改訂版」にある試験方法に準じた方法により求めたものです。
設計耐風性能値 (N/㎡)
|  | 安全率 |  | 標準施工 （補強なし工法） ※４ |  |  | 耐風補強工法
[7 empty] | 耐風クリップ工法 ※１ |  |  | ２点接着剤併用工法 ※2 |  |  | ２本ビス(釘)留め工法
４点接着剤併用工法 ※3
|  | 1.5 |  | -2250 |  |  | -3300 |  |  | -5800 |  |  | -5900
※1 適用商品：グランネクスト シンプル、カラーベスト コロニアル
※２ 「２点接着剤併用工法」は、低層用工法（建物高さ１０ｍ以下）です。建物高さ１０ｍを超える場合は「－」としています。
※３ グラッサ６００は「２点接着」になります。
※４ Ｈ(建物高さ)が20ｍ超える場合は、全面耐風補強工法(2点接着剤併用工法を除く)になります。
４．グランネクスト／カラーベスト屋根材の告示による風圧力に対する適否判定
・適否判定は告示により算出された風圧力に対してグランネクスト／カラーベスト屋根材の「設計耐風性能値」が満足するかを比較したものです。
・「告示による風圧力(負圧）に対する適否判定」の記号の意味は下記の通りです。
○：該当する施工法で適用可能 ×：耐風性能不足のため該当する施工法では適用不可 －：「該当せず」または「適用せず」
|  | 本件の建物高さ |  |  |  |  | 9 | (m) | 告示による風圧力（負圧）に対する適否判定
|  | グランネクスト／カラーベスト屋根材の 留付け工法 |  |  |  |  | 設計耐風性能値 (N/㎡) |  | 平部 |  | 外周部 |  | 隅角部 |  | 棟端部
[9 empty] | -1918.301 |  | -2455.4253 |  | -2734.0264 |  | －
|  | 標準施工（補強なし工法） |  |  |  |  | -2250 |  | ○ |  | × |  | × |  | －
|  | 耐風補強工法 |  | 耐風クリップ工法 |  |  | -3300 |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | －
|  |  |  | ２点接着剤併用工法 |  |  | -5800 |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | －
|  |  |  | ２本ビス(釘)留め工法 |  |  | -5900 |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | －
|  |  |  | ４点接着剤併用工法 |  |  | -5800 |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | －
※Ｈ(建物高さ)が20ｍを超える場合は｢全面耐風補強工法(2点接着剤併用工法を除く)｣が必要となります。
|  | グランネクスト／カラーベスト屋根材の耐風性能の適否判定 |  |  |  | ＜適＞ |  | 必要部位に｢耐風補強工法｣を用いる
※上表の判定に応じた耐風補強施工を行ってください。
【特記】
※上図以外にも次の部位など風圧力が強まると想定される部位については、補強工法を行ってください。
・ﾄﾞｰﾏ､ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄまわり ・煙突などの屋根突出部まわり ・壁取合い部まわり
※「カラーベスト屋根材の留付け工法」の詳細は、「グランネクスト／カラーベスト設計施工マニュアル」を参照してください。
以上
５．グランネクスト／カラーベスト屋根材の施工概要
グランネクスト／カラーベスト屋根材の施工方法の詳細については、「グランネクスト／カラーベスト設計施工マニュアル」を
参照してください。
①標準施工
・グランネクスト／カラーベスト屋根材の所定の釘穴位置（4カ所／グラッサ600は2カ所）に専用屋根釘（又はビス）で
留付けます。
②２点接着剤併用工法
・接着剤は、必ずルーフキーパーを使用してください。
・接着剤は、下表の各屋根材の下図位置（1枚当たり2カ所）にφ30mm程度×高さ10mm程度の
団子状に塗布して、上下段の屋根材が確実に接着するようにしてください。
③４点接着剤併用工法
・接着剤は、必ずルーフキーパーを使用してください。
・接着剤は、下表の各屋根材の下図位置（1枚当たり4カ所）にφ30mm程度×高さ10mm程度の
団子状に塗布して、上下段の屋根材が確実に接着するようにしてください。
④２本ビス(釘)留め工法
・標準施工で施工した後、下図に示すグランネクスト／カラーベスト屋根材の
所定の位置（1枚当たり2カ所）を強風補強ビス（釘）で留付けます。
・強風補強ビス（釘）を留付ける屋根材の重なり部には、防水補強のため必ず
補助シートを入れます。
以上
６．強風場所およびその対策について
・地形的要因などから局所的に強風がふく場所については、何らかの対策を講じてください。
・強風場所の目安として、下図の場所があげられます。
・建築地が強風場所での対策の一例として、補強部位の拡張や工法の変更があります。(下表参照）
□平部 ■外周部 ■隅角部 ■棟端部
この図において、Ｈ、θ、及びa'は、それぞれ次の数値を表すものとする。
Ｈ：建築物の高さと軒の高さとの平均（単位 ｍ）
θ：屋根面が水平面となす角度（単位 ﾟ）
a'：平面の短辺の長さとＨの２倍の数値のうちいずれか小さな数値
（30を超えるときは30とする。）(単位 ｍ）

## 【参考】告示の風圧力算定式
「平成12年建設省告示第1458号」による屋根ふき材に対する風圧力の算出方法
屋根ふき材に対する風圧力は、平成12年建設省告示第1458号に規定されている下記の算出方法により求めます。
風圧力（Ｗ）＝平均速度圧（ｑ）×ピーク風力係数（Ｃｆ）
ｑ＝0.6Ｅr2Ｖ02
| Ｖ0 | ：平成12年建設省告示第1454号第2に規定する基準風速の数値
| Ｅr | ：平成12年建設省告示第1454号第1第2項に規定する算出の仕方で求まる数値
※地表面粗度区分Ⅳの場合は地表面粗度区分Ⅲの数値を用いる。
Ｈ≦Ｚbの場合 ⇒ Ｅr＝1.7（Ｚb／ＺG)α
|  |  | Ｈ＞Ｚbの場合 ⇒ Ｅr＝1.7（Ｈ／ＺG)α | [6 empty] | ＜表1＞
|  |  |  | Ｈ | ：建築物の高さと軒の高さの平均 |  |  |  |  | 地表面粗度区分 | Ｚb | ＺG | α
|  |  |  | Ｚb | ：地表面近くで風速を一定とする高さ（表1参照） | [5 empty] | （単位：m） | (単位：m)
|  |  |  | ＺG | ：地表面の影響を受けない高さ（表1参照） |  |  |  |  | Ⅰ | 5 | 250 | 0.1
|  |  |  | α | ：平均風速の高さ方向の分布を示す係数（表1参照） |  |  |  |  | Ⅱ | 5 | 350 | 0.15
[10 empty] | Ⅲ | 5 | 450 | 0.2
| Ｃf＝Ｃpe×Ｇpe－Ｃpi×Ｇpi | [8 empty] | Ⅳ | 10 | 550 | 0.27
|  | Ｃpe×Ｇpe | ：ピーク外圧係数 ⇒ 正圧の場合：Cpeは表2参照、Gpeは表３参照 負圧の場合：表4に規定する数値
|  | Ｃpi×Ｇpi | ：ピーク内圧係数 （表5に規定する数値）
＜表2＞ 切妻屋根面、片流れ屋根面及びのこぎり屋根面の正のＣpe
|  | θ | 10度 | 30度 | 45度 | 90度 | ※表中のθの値以外のθに応じたCpeは、表中の数値をそれぞれ直線的に補間した数値とする。 ※θが10度未満の場合は当該係数を用いた計算は省略できる。
|  | Ｃpe | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8
＜表3＞ 屋根面の正圧部のＧpe
|  |  | Ｈ | (1) |  |  | (2) |  | (3)
|  | 地表面粗度区分 |  | 5以下の場合 |  |  | 5を超え、40未満の場合 |  | 40以上の場合
|  | Ⅰ |  | 2.2 |  |  | (1)と(3)とに掲げる数値を直線的に補間した数値 |  | 1.9
|  | Ⅱ |  | 2.6 |  |  |  |  | 2.1
|  | Ⅲ及びⅣ |  | 3.1 |  |  |  |  | 2.3
＜表4＞ 切妻屋根面、片流れ屋根面及びのこぎり屋根面の負のピーク外圧係数
|  |  | θ | 10度以下の場合 |  |  | 20度 |  | 30度以上の場合
部位
|  |  | の部位 | -2.5
|  |  | の部位 | -3.2
|  |  | の部位 | -4.3 |  |  | -3.2
|  |  | の部位 | -3.2 |  |  | -5.4 |  | -3.2
※表に掲げるθの値以外のθに応じたピーク外圧係数は、表に掲げる数値をそれぞれ直線的に補間した数値とする。 ※θが10度以下の切妻屋根面については、当該θの値における片流れ屋根面の数値を用いる。
＜表5＞ 屋根面のピーク内圧係数
|  | 閉鎖型の建築物 |  |  | ピーク外圧係数が0以上の場合 |  |  | -0.5
[5 empty] | ピーク外圧係数が0未満の場合 |  |  | 0
|  | 開放型の建築物 |  |  | 風上開放の場合 |  |  | 1.5
[5 empty] | 風下開放の場合 |  |  | -1.2
この図において、Ｈ、θ、及びa'は、それぞれ次の数値を表すものとする。
Ｈ：建築物の高さと軒の高さとの平均（単位 ｍ）
θ：屋根面が水平面となす角度（単位 ﾟ）
a'：平面の短辺の長さとＨの２倍の数値のうちいずれか小さな数値（30を超えるときは30とする。）(単位 ｍ）

## （参照１）基準風速表_地域別_
［都道府県別］ 各地の基準風速Ｖ0(m/sec) 一覧表
地方 |  | 基準風速 | 地域
| 都道府県 | Ｖ0 (m/s) | 市町村 （Ｈ１２建設省告示第１４５４号より）
|  | ３０ | 下記に掲げる以外の北海道地方の地域
|  |  | 札幌市 | 小樽市 | 網走市 | 留萌市 | 稚内市 | 江別市 | 紋別市 | 名寄市 | 千歳市 | 恵庭市 | 北広島市
北海道 |  | ３２ | 石狩市 | 石狩郡 | 厚田郡 | 浜益郡 | 空知郡のうち南幌町 |  |  | 夕張郡のうち由仁町、長沼町 |  |  | 増毛郡
|  |  | 下記に掲げる以外の北海道地方の地域 札幌市: 上川郡のうち風連町、下川町; 下記に掲げる以外の北海道地方の地域 留萌市: 中川郡のうち美深町、音威子府村、中川町; 下記に掲げる以外の北海道地方の地域 千歳市: 留萌郡; 下記に掲げる以外の北海道地方の地域 恵庭市: 苫前郡 | 天塩郡
|  |  | 宗谷郡 | 枝幸郡 | 礼文郡 | 利尻郡 | 網走郡のうち東藻琴村、女満別町、美帆町 |  |  |  | 斜里郡のうち清里町、小清水町
|  |  | 常呂郡のうち端野町、佐呂間町、常呂町 |  |  |  | 紋別郡のうち上湧別町、湧別町、興部町、西興部村、雄武町
|  |  | 勇払郡のうち追分町、穂別町 |  |  | 沙流郡のうち平取町 |  |  | 新冠郡 | 静内郡 | 三石郡 | 浦河郡 | 様似郡
|  |  | 幌泉郡 | 厚岸郡のうち厚岸町 |  | 川上郡
|  | ３４ | 函館市 | 室蘭市 | 苫小牧市 | 根室市 | 登別市 | 伊達市 | 松前郡 | 上磯郡 | 亀田郡 | 芋部郡
|  |  | 斜里郡のうち斜里町 |  | 虻田郡 | 岩内郡のうち共和町 |  | 積丹郡 | 古平郡 | 余市郡 | 有珠郡 | 白老郡
|  |  | 下記に掲げる以外の北海道地方の地域 札幌市: 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町; 下記に掲げる以外の北海道地方の地域 稚内市: 沙流郡のうち門別町; 下記に掲げる以外の北海道地方の地域 紋別市: 厚岸郡のうち浜中町; 下記に掲げる以外の北海道地方の地域 千歳市: 野付郡; 下記に掲げる以外の北海道地方の地域 恵庭市: 標津郡 | 目梨郡
|  | ３６ | 山越郡 | 桧山郡 | 爾志郡 | 久遠郡 | 奥尻郡 | 瀬棚郡 | 島牧郡 | 寿都郡 | 岩内郡のうち岩内町
|  |  | 磯谷郡 | 古宇郡
|  | ３０ | 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 山越郡: 下記に掲げる以外の東北地方の地域
| 青森県 | ３４ | bar: 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 山越郡 to 厚岸郡のうち浜中町 寿都郡
東北 |  |  | 秋田市 | 大館市 | 本荘市 | 鹿角市 | 鹿角郡 | 北秋田郡のうち鷹巣町、比内町、合川町、上小阿仁村
| 秋田県 | ３２ | 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 山越郡: 南秋田郡のうち五城目町、昭和町、八郎潟町、飯田川町、天王町、井川町
由利郡のうち仁賀保町、金浦町、象潟町、岩城町、西目町
|  | ３４ | 能代市 | 男鹿市 | 北秋田郡のうち田代町 |  |  | 山本郡 | 南秋田郡のうち若美町、大潟村 |  |  | 稲敷郡 | 筑波郡
| 岩手県 | ３２ | 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 山越郡: 久慈市; 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 桧山郡: 岩手郡のうち葛巻町; 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 久遠郡: 下閉伊郡のうち田野畑村、普代村; 厚岸郡のうち浜中町 寿都郡: 九戸郡のうち野田村、山形村 |  |  | 二戸郡
|  | ３４ | 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 山越郡: 二戸市; 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 桧山郡: 九戸郡のうち軽米町、種市町、大野村、九戸村
| 山形県 | ３２ | 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 山越郡: 鶴岡市; 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 桧山郡: 酒田市; 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 爾志郡: 西田川郡; 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 久遠郡: 飽海郡のうち遊佐町
|  | ３０ | 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 山越郡: 下記に掲げる以外の関東地方の地域
|  | ３２ | 水戸市 | 下妻市 | ひたちなか市 |  | 東茨城郡のうち内原町 |  |  | 西茨城郡のうち友部町、岩間町
関東 |  |  | 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 山越郡: 新治郡のうち八郷町; 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 久遠郡: 真壁郡のうち明野町、真壁町; 厚岸郡のうち浜中町 島牧郡: 結城郡; 厚岸郡のうち浜中町 寿都郡: 猿島郡のうち五霞町、猿島町、境町
| 茨城県 |  | 土浦市 | 石岡市 | 竜ヶ崎市 | 水海道市 | 取手市 | 岩井市 | 牛久市 | つくば市 |  | 北相馬郡
|  | ３４ | 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 山越郡: 東茨城郡のうち茨城町、小川町、美野里町、大洗町; 沙流郡のうち門別町 瀬棚郡: 鹿島郡のうち旭村、鉾田町、太陽村
|  |  | 行方郡のうち麻生町、北浦町、玉造町 |  |  |  | 新治郡のうち霞ヶ浦町、玉里町、千代田町、新治村
|  | ３６ | 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 山越郡: 鹿嶋市; 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 桧山郡: 鹿島郡のうち神栖町、波崎町; 沙流郡のうち門別町 奥尻郡: 行方郡のうち牛堀町、潮来町; 厚岸郡のうち浜中町 寿都郡: 香取郡
|  | ３４ | 市川市 | 船橋市 | 松戸市 | 野田市 | 柏市 | 流山市 | 八千代市 | 我孫子市 | 鎌ヶ谷市 | 浦安市 | 印西市
|  |  | 東葛飾郡 | 印旛郡のうち白井町
|  | ３６ | 千葉市 | 佐原市 | 成田市 | 佐倉市 | 習志野市 | 四街道市 | 八街市 | 山武郡のうち山武町、芝山町
| 千葉県 |  | 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 山越郡: 印旛郡のうち酒々井町、冨里町、印旛村、本埜村、栄町
|  |  | 銚子市 | 館山市 | 木更津市 | 茂原市 | 東金市 | 八日市場市 |  | 旭市 | 勝浦市 | 市原市 | 鴨川市
|  | ３８ | 君津市 | 富津市 | 袖ヶ浦市 | 海上郡 | 匝瑳郡 | 長生郡 | 夷隅郡 | 安房郡
山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町
|  |  | 川越市 | 大宮市 | 所沢市 | 狭山市 | 上尾市 | 与野市 | 入間市 | 桶川市 | 久喜市 | 富士見市 | 上福岡市
|  | ３２ | 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 川越市: 蓮田市; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 大宮市: 幸手市; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 所沢市: 北足立郡のうち伊奈町; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 上尾市: 入間郡のうち大井町、三芳町; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 桶川市: 南埼玉郡
| 埼玉県 |  | 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 川越市: 北葛飾郡のうち栗橋町、鷲宮町、杉戸町
|  | ３４ | 川口市 | 浦和市 | 岩槻市 | 春日部市 | 草加市 | 越谷市 | 蕨市 | 戸田市 | 鳩ヶ谷市 | 朝霞市 | 志木市
|  |  | 和光市 | 新座市 | 八潮市 | 三郷市 | 吉川市 | 北葛飾郡のうち松伏町、庄和町
|  | ３２ | 八王子市 | 立川市 | 昭島市 | 日野市 | 東村山市 | 福生市 | 東大和市 | 武蔵村山市 |  | 羽村市 | あきる野市
西多摩郡のうち瑞穂町
| 東京都 | ３４ | ２３区 | 武蔵野市 | 三鷹市 | 府中市 | 調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 国立市 | 田無市
|  |  | 保谷市 | 狛江市 | 清瀬市 | 東久留米市 |  | 多摩市 | 稲城市
|  | ３８ | 大島町 | 利島村 | 新島村 | 神津島村 | 三宅村 | 御蔵島村
|  | ４２ | 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 川越市: 八丈町; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 大宮市: 青ケ島町; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 所沢市: 小笠原村
|  | ３２ | 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 川越市: 足柄上郡のうち山北町; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 狭山市: 津久井郡のうち津久井町、相模湖町、藤野町
|  |  | 横浜市 | 川崎市 | 平塚市 | 鎌倉市 | 藤沢市 | 小田原市 | 茅ヶ崎市 | 相模原市 | 秦野市 | 厚木市 | 大和市
| 神奈川県 | ３４ | 伊勢原市 | 海老名市 | 座間市 | 南足柄市 | 綾瀬市 | 高座郡 | 中郡 | 足柄下郡 | 愛甲郡 | 津久井郡のうち城山町
足柄上郡のうち中井町、大井町、松田町、開成町
|  | ３６ | 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 川越市: 横須賀市; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 大宮市: 逗子市; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 所沢市: 三浦市; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 狭山市: 三浦郡
|  | ３０ | 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 川越市: 下記に掲げる以外の中部・甲信越地方の地域
| 新潟県 | ３２ | 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 川越市: 両津市; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 大宮市: 佐渡郡; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 所沢市: 岩船郡のうち山北町、粟島浦村
中部 | 山梨県 | ３２ | 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 川越市: 富士吉田市; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 所沢市: 南巨摩郡のうち南部町、富沢町; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 与野市: 南都留郡のうち秋山村、道志村、忍野村、山中湖村、鳴沢村
甲信越 |  |  | 静岡市 | 浜松市 | 清水市 | 富士宮市 | 島田市 | 磐田市 | 焼津市 | 掛川市 | 藤枝市 | 袋井市 | 湖西市
|  | ３２ | 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 川越市: 富士郡; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 大宮市: 庵原郡; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 所沢市: 志太郡; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 狭山市: 榛原郡のうち御前崎町、相良町、榛原町、吉田町、金谷町 | 小笠郡
| 静岡県 |  | 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 川越市: 磐田郡のうち浅羽町、福田町、竜洋町、豊田町; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 与野市: 浜名郡; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 入間市: 引佐郡のうち細江町、三ヶ日町
|  | ３４ | 沼津市 | 熱海市 | 三島市 | 富士市 | 御殿場市 | 裾野市 | 加茂郡のうち松崎町、西伊豆町、加茂村 |  |  |  | 田方郡
駿東郡
|  | ３６ | 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 川越市: 伊東市; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 大宮市: 下田市; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 所沢市: 加茂郡のうち東伊豆町、河津町、南伊豆町
|  | ３２ | 豊橋市 | 瀬戸市 | 春日井市 | 豊川市 | 豊田市 | 小牧市 | 犬山市 | 尾張旭市 | 日進市 | 愛知郡 | 丹羽郡
|  |  | 額田郡のうち額田町 |  | 宝飯郡 | 西加茂郡のうち三好町
| 愛知県 |  | 名古屋市 | 岡崎市 | 一宮市 | 半田市 | 津島市 | 碧南市 | 刈谷市 | 安城市 | 西尾市 | 蒲郡市 | 常滑市
|  | ３４ | 江南市 | 尾西市 | 稲沢市 | 東海市 | 大府市 | 知多市 | 知立市 | 高浜市 | 岩倉市 | 豊明市
|  |  | 西春日井郡 |  | 葉栗郡 | 中島郡 | 海部郡 | 知多郡 | 幡豆郡 | 額田郡のうち幸田町 |  | 渥美郡
| 三重県 | ３４ | bar: 江南市
|  | ３２ | 多治見市 | 関市 | 美濃市 | 美濃加茂市 |  | 各務原市 | 可児市 | 揖斐郡のうち藤橋村、坂内村
|  |  | 本巣郡のうち根尾村 |  | 山県郡 | 武儀郡のうち洞戸村、武芸川町 |  |  | 加茂郡のうち坂祝町、富加町
| 岐阜県 |  | 岐阜市 | 大垣市 | 羽島市 | 羽島郡 | 海津郡 | 養老郡 | 不破郡 | 安八郡
|  | ３４ | 岐阜市: 揖斐郡のうち揖斐川町、谷汲村、大野町、池田町、春日村、久瀬村
本巣郡のうち北方町、本巣町、穂積町、巣南町、真正町、糸貫町
|  | ３０ | 岐阜市: 下記に掲げる以外の関西地方の地域
|  | ３２ | 大津市 | 草津市 | 守山市 | 滋賀郡 | 栗太郡 | 伊香郡 | 高島郡
関西 | 滋賀県 | ３４ | 彦根市 | 長浜市 | 近江八幡市 |  | 八日市市 | 野洲郡 | 甲賀郡 | 蒲生郡 | 神埼郡 | 愛知郡 | 犬上郡
|  |  | 坂田郡 | 東浅井郡
| 京都府 | ３２ | bar: 岐阜市
|  | ３２ | 奈良市 | 大和高田市 |  | 大和郡山市 |  | 天理市 | 橿原市 | 桜井市 | 御所市 | 生駒市 | 香芝市
| 奈良県 |  | 添上郡 | 山辺郡 | 生駒郡 | 磯城郡 | 宇陀郡のうち大宇陀町、菟田野町、榛原町、室生村 |  |  |  |  | 高市郡 | 北葛城郡
|  | ３４ | 岐阜市: 五條市; 大垣市: 吉野郡; 羽島市: 宇陀郡のうち曽爾村、御杖村
|  | ３２ | 高槻市 | 枚方市 | 八尾市 | 寝屋川市 | 大東市 | 柏原市 | 東大阪市 | 四条畷市 | 交野市 | 三島郡
南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村
| 大阪府 |  | 大阪市 | 堺市 | 岸和田市 | 豊中市 | 池田市 | 吹田市 | 泉大津市 | 貝塚市 | 守口市 | 茨木市 | 泉佐野市
|  | ３４ | 富田林市 | 河内長野市 |  | 松原市 | 和泉市 | 箕面市 | 羽曳野市 | 門真市 | 摂津市 | 高石市 | 藤井寺市
|  |  | 泉南市 | 大阪狭山市 |  | 阪南市 | 豊能郡 | 泉北郡 | 泉南郡 | 南河内郡のうち美原町
|  | ３２ | 姫路市 | 相生市 | 豊岡市 | 龍野市 | 赤穂市 | 西脇市 | 加西市 | 篠山市 | 多可郡 | 飾磨郡 | 神埼郡
| 兵庫県 |  | 揖保郡 | 赤穂郡 | 穴粟郡 | 城崎郡 | 出石郡 | 美方郡 | 養父郡 | 朝来郡 | 氷上郡
|  | ３４ | 神戸市 | 尼崎市 | 明石市 | 西宮市 | 洲本市 | 芦屋市 | 伊丹市 | 加古川市 | 宝塚市 | 三木市 | 高砂市
|  |  | 川西市 | 小野市 | 三田市 | 川辺郡 | 美嚢郡 | 加東郡 | 加古郡 | 津名郡 | 三原郡
| 和歌山県 | ３４ | bar: 川西市
|  | ３０ | 川西市: 下記に掲げる以外の中国地方の地域
| 岡山県 | ３２ | 岡山市 | 倉敷市 | 玉野市 | 笠岡市 | 備前市 | 和気郡のうち日生町 |  | 邑久郡 | 児島郡 | 都窪郡 | 浅口郡
中国 |  | ３２ | 広島市 | 竹原市 | 三原市 | 尾道市 | 福山市 | 東広島市 | 安芸郡のうち府中町 |  | 佐伯郡のうち湯来町、吉和村
|  |  | 山県郡のうち筒賀村 |  | 加茂郡のうち河内町 |  | 豊田郡のうち本郷町 |  | 御調郡のうち向島町 |  | 沼隈郡
| 広島県 |  | 川西市: 呉市; 小野市: 因島市; 三田市: 大竹市; 川辺郡: 安芸郡のうち海田町、熊野町、坂町、江田島町、音戸町、倉橋町、下蒲刈町、蒲刈町
|  | ３４ | 川西市: 廿日市市; 小野市: 佐伯郡のうち大野町、佐伯町、宮島町、能美町、沖美町、大柿町; 津名郡: 加茂郡のうち黒瀬町
豊田郡のうち安芸津町、安浦町、川尻町、豊浜町、豊町、大崎町、東野町、木江町、瀬戸田町
| 鳥取県 | ３２ | 川西市: 鳥取市; 小野市: 岩美郡; 三田市: 八頭郡のうち郡家町、船岡町、八東町、若桜町
| 島根県 | ３２ | 川西市: 益田市; 小野市: 美濃郡のうち匹見町; 川辺郡: 鹿足郡のうち日原町; 加東郡: 隠岐郡
|  | ３４ | 川西市: 鹿足郡のうち津和野町、柿木村、六日市町
| 山口県 | ３４ | bar: 川西市
|  | ３０ | 川西市: 下記に掲げる以外の四国地方の地域
|  | ３４ | 川西市: 三好郡のうち三野町、三好町、池田町、山城町
四国 | 徳島県 | ３６ | 徳島市 | 鳴門市 | 小松島市 | 阿南市 | 勝浦郡 | 名東郡 | 名西郡 | 那賀郡のうち那賀川町、羽ノ浦町
|  |  | 板野郡 | 阿波郡 | 麻植郡 | 美馬郡 | 三好郡のうち井川町、三加茂町、東祖谷山村、西祖谷山村
|  | ３８ | 川西市: 那賀郡のうち鷲敷町、相生町、上那賀町、木沢村、木頭村; 加古郡: 海部郡
| 香川県 | ３４ | bar: 川西市
| 愛媛県 | ３４ | bar: 川西市
|  | ３４ | 川西市: 土佐郡のうち大川村、本川村; 川辺郡: 吾川郡のうち池川町
|  |  | 川西市: 宿毛市; 小野市: 長岡郡; 三田市: 土佐郡のうち鏡村、土佐山村、土佐町; 加古郡: 吾川郡のうち伊野町、吾川村、吾北村 |  | 越智町
|  | ３６ | 川西市: 高岡郡のうち佐川町、越智町、梼原町、大野見村、東津野村、葉山村、仁淀村、日高村
| 高知県 |  | 川西市: 幡多郡のうち大正町、大月町、十和村、西土佐村、三原村
|  | ３８ | 高知市 | 安芸市 | 南国市 | 土佐市 | 須崎市 | 中村市 | 土佐清水市 |  | 安芸郡のうち馬路村、芸西村
|  |  | 香美郡 | 吾川郡のうち春野町 |  | 高岡郡のうち中土佐町、窪川町 |  |  | 幡多郡のうち佐賀町、大方町
|  | ４０ | 川西市: 室戸市; 小野市: 安芸郡のうち東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川町
|  | ３０ | 川西市: 下記に掲げる以外の九州・沖縄地方の地域
|  | ３２ | 山田市 | 甘木市 | 八女市 | 豊前市 | 小郡市 | 嘉穂郡のうち桂川町、稲築町、碓井町、嘉穂町 |  |  |  |  | 朝倉郡
九州 |  |  | 川西市: 浮羽郡; 小野市: 三井郡; 三田市: 八女郡; 川辺郡: 田川郡のうち添田町、川崎町、大任町、赤村; 三原郡: 京都郡のうち犀川町 |  | 築上郡
沖縄 | 福岡県 |  | 北九州市 | 福岡市 | 大牟田市 | 久留米市 | 直方市 | 飯塚市 | 田川市 | 柳川市 | 筑後市 | 大川市 | 行橋市
|  | ３４ | 中間市 | 筑紫野市 | 春日市 | 大野城市 | 宗像市 | 太宰府市 | 前原市 | 古賀市 | 筑紫郡 | 糟屋郡 | 宗像郡
|  |  | 川西市: 遠賀郡; 小野市: 鞍手郡; 三田市: 嘉穂郡のうち築穂町、穂波町、庄内町、顛田町; 津名郡: 糸島郡; 三原郡: 三潴郡 | 山門郡 | 三池郡
|  |  | 田川郡のうち香春町、金田町、糸田町、赤池町、方城町 |  |  |  |  | 京都郡のうち苅田町、勝山町、豊津町
|  |  | 大分市 | 別府市 | 中津市 | 日田市 | 佐伯市 | 臼杵市 | 津久見市 | 竹田市 | 豊後高田市 |  | 杵築市
| 大分県 | ３２ | 宇佐市 | 西国東郡 | 東国東郡 | 速見郡 | 大分郡のうち野津原町、挾間町、庄内町 |  |  |  | 北海部郡 | 南海部郡 | 大野郡
|  |  | 直入郡 | 下毛郡 | 宇佐郡
| 佐賀県 | ３４ | bar: 川西市
|  | ３４ | 長崎市 | 佐世保市 | 島原市 | 諫早市 | 大村市 | 平戸市 | 松浦市 | 西彼杵郡 | 東彼杵郡 | 北高来郡 | 南高来郡
| 長崎県 |  | 川西市: 北松浦郡; 小野市: 南松浦郡のうち若松町、上五島町、芯魚目町、有川町、奈良尾町; 津名郡: 壱岐郡; 三原郡: 下県郡 | 上県郡
|  | ３６ | 川西市: 福江市; 小野市: 南松浦郡のうち富江町、玉之浦町、三井楽町、岐宿町、奈留町
|  | ３２ | 川西市: 山鹿市; 小野市: 菊池市; 三田市: 玉名郡のうち菊水町、三加和町、南関町; 加古郡: 鹿本郡; 津名郡: 菊池郡
| 熊本県 |  | 川西市: 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村
|  | ３４ | 熊本市 | 八代市 | 人吉市 | 荒尾市 | 水俣市 | 玉名市 | 本渡市 | 牛深市 | 宇土市 | 宇土郡 | 下益城郡
|  |  | 玉名郡のうち岱明町、横島町、天水町、玉東町、長洲町 |  |  |  |  | 上益城郡 | 八代郡 | 葦北郡 | 球磨郡 | 天草郡
|  | ３２ | 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 熊本市: 西臼杵郡のうち高千穂町、日之影町; 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 水俣市: 東臼杵郡のうち北川町
|  | ３４ | 延岡市 | 日向市 | 西都市 | 西諸県郡のうち須木村 |  |  | 児湯郡 | 西臼杵郡のうち五ケ瀬町
| 宮崎県 |  | 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 熊本市: 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村
|  | ３６ | 宮崎市 | 都城市 | 日南市 | 小林市 | 串間市 | えびの市 | 宮崎郡 | 南那珂郡 | 北諸県郡 | 東諸県郡
西諸県郡のうち高原町、野尻町
|  | ３６ | 川内市 | 阿久根市 | 出水市 | 大口市 | 国分市 | 鹿児島郡の吉田町
|  |  | 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 熊本市: 薩摩郡のうち樋脇町、入来町、東郷町、宮之城町、鶴田町、薩摩町、祁答院町; 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 牛深市: 出水郡; 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 宇土市: 伊佐郡; 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 宇土郡: 蛤良郡 | 曽於郡
|  |  | 鹿児島市 | 鹿屋市 | 串木野市 | 垂水市 | 鹿児島郡のうち桜島町
|  | ３８ | 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 熊本市: 肝属郡のうち串良町、東串良町、高山町、吾平町、内之浦町、大根占町
| 鹿児島県 |  | 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 熊本市: 日置郡のうち市来町、東市来町、伊集院町、松元町、郡山町、日吉町、吹上町
|  | ４０ | 枕崎市 | 指宿市 | 加世田市 | 西之表市 | 揖宿郡 | 川辺郡 | 日置郡のうち金峰町
|  |  | 薩摩郡のうち里村、上甑村、下甑村、鹿島村 |  |  |  |  | 肝属郡のうち根占町、田代町、佐多町
|  | ４２ | 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 熊本市: 熊毛郡のうち中種子町、南種子町
|  | ４４ | 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 熊本市: 鹿児島郡のうち三島村; 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 荒尾市: 熊毛郡のうち上屋久町、屋久町
|  | ４６ | 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 熊本市: 名瀬市; 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 八代市: 鹿児島郡のうち十島村; 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 水俣市: 大島郡
| 沖縄県 | ４６ | bar: 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 熊本市

## （参照２）基準風速表 _V0別_
［基準風速別］ 各地の基準風速 Ｖ0(m/sec)一覧表
区分 | 基準風速 | 地域
| Ｖ0 (m/s) | 都道府県 | 市町村 （Ｈ１２建設省告示第１４５４号より）
（１） | ３０ | （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方
|  | 北海道 | 札幌市 | 小樽市 | 網走市 | 留萌市 | 稚内市 | 江別市 | 紋別市 | 名寄市 | 千歳市 | 恵庭市 | 北広島市
|  | （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 札幌市: 石狩市; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 小樽市: 石狩郡; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 網走市: 厚田郡; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 留萌市: 浜益郡; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 稚内市: 空知郡のうち南幌町; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 名寄市: 夕張郡のうち由仁町、長沼町 | 増毛郡
|  | （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 札幌市: 上川郡のうち風連町、下川町; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 留萌市: 中川郡のうち美深町、音威子府村、中川町; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 千歳市: 留萌郡; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 恵庭市: 苫前郡 | 天塩郡
|  |  | 宗谷郡 | 枝幸郡 | 礼文郡 | 利尻郡 | 網走郡のうち東藻琴村、女満別町、美帆町 |  |  |  | 斜里郡のうち清里町、小清水町
|  |  | 常呂郡のうち端野町、佐呂間町、常呂町 |  |  |  | 紋別郡のうち上湧別町、湧別町、興部町、西興部村、雄武町
|  | （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 札幌市: 勇払郡のうち追分町、穂別町; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 留萌市: 沙流郡のうち平取町; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 紋別市: 新冠郡; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 名寄市: 静内郡; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 千歳市: 三石郡; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 恵庭市: 浦河郡 | 様似郡
|  |  | 幌泉郡 | 厚岸郡のうち厚岸町 |  | 川上郡
（２） | ３２ | （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 北海道: 岩手県; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 札幌市: 久慈市; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 小樽市: 岩手郡のうち葛巻町; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 留萌市: 下閉伊郡のうち田野畑村、普代村; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 名寄市: 九戸郡のうち野田村、山形村 | 二戸郡
|  | 秋田県 | 秋田市 | 大館市 | 本荘市 | 鹿角市 | 鹿角郡 | 北秋田郡のうち鷹巣町、比内町、合川町、上小阿仁村
南秋田郡のうち五城目町、昭和町、八郎潟町、飯田川町、天王町、井川町
由利郡のうち仁賀保町、金浦町、象潟町、岩城町、西目町
|  | 山形県 | 鶴岡市 | 酒田市 | 西田川郡 | 飽海郡のうち遊佐町
|  | 茨城県 | 水戸市 | 下妻市 | ひたちなか市 |  | 東茨城郡のうち内原町 |  |  | 西茨城郡のうち友部町、岩間町
|  |  | 新治郡のうち八郷町 |  |  | 真壁郡のうち明野町、真壁町 |  |  | 結城郡 | 猿島郡のうち五霞町、猿島町、境町
|  | 埼玉県 | 川越市 | 大宮市 | 所沢市 | 狭山市 | 上尾市 | 与野市 | 入間市 | 桶川市 | 久喜市 | 富士見市 | 上福岡市
|  |  | 蓮田市 | 幸手市 | 北足立郡のうち伊奈町 |  | 入間郡のうち大井町、三芳町 |  |  | 南埼玉郡
北葛飾郡のうち栗橋町、鷲宮町、杉戸町
|  | 東京都 | 八王子市 | 立川市 | 昭島市 | 日野市 | 東村山市 | 福生市 | 東大和市 | 武蔵村山市 |  | 羽村市 | あきる野市
西多摩郡のうち瑞穂町
|  | 神奈川県 | 足柄上郡のうち山北町 |  |  | 津久井郡のうち津久井町、相模湖町、藤野町
|  | 新潟県 | 両津市 | 佐渡郡 | 岩船郡のうち山北町、粟島浦村
|  | 福井県 | 敦賀市 | 小浜市 | 三方郡 | 遠敷郡 | 大飯郡
|  | 山梨県 | 富士吉田市 |  | 南巨摩郡のうち南部町、富沢町 |  |  | 南都留郡のうち秋山村、道志村、忍野村、山中湖村、鳴沢村
|  | 岐阜県 | 多治見市 | 関市 | 美濃市 | 美濃加茂市 |  | 各務原市 | 可児市 | 揖斐郡のうち藤橋村、坂内村
|  |  | 本巣郡のうち根尾村 |  | 山県郡 | 武儀郡のうち洞戸村、武芸川町 |  |  | 加茂郡のうち坂祝町、富加町
|  | 静岡県 | 静岡市 | 浜松市 | 清水市 | 富士宮市 | 島田市 | 磐田市 | 焼津市 | 掛川市 | 藤枝市 | 袋井市 | 湖西市
|  | 新治郡のうち八郷町 川越市: 富士郡; 新治郡のうち八郷町 大宮市: 庵原郡; 新治郡のうち八郷町 所沢市: 志太郡; 真壁郡のうち明野町、真壁町 狭山市: 榛原郡のうち御前崎町、相良町、榛原町、吉田町、金谷町 | 小笠郡
|  |  | 磐田郡のうち浅羽町、福田町、竜洋町、豊田町 |  |  |  |  | 浜名郡 | 引佐郡のうち細江町、三ヶ日町
|  | 愛知県 | 豊橋市 | 瀬戸市 | 春日井市 | 豊川市 | 豊田市 | 小牧市 | 犬山市 | 尾張旭市 | 日進市 | 愛知郡 | 丹羽郡
|  |  | 額田郡のうち額田町 |  | 宝飯郡 | 西加茂郡のうち三好町
|  | 滋賀県 | 大津市 | 草津市 | 守山市 | 滋賀郡 | 栗太郡 | 伊香郡 | 高島郡
|  | 京都府 | 全域
|  | 大阪府 | 高槻市 | 枚方市 | 八尾市 | 寝屋川市 | 大東市 | 柏原市 | 東大阪市 | 四条畷市 | 交野市 | 三島郡
南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村
|  | 兵庫県 | 姫路市 | 相生市 | 豊岡市 | 龍野市 | 赤穂市 | 西脇市 | 加西市 | 篠山市 | 多可郡 | 飾磨郡 | 神埼郡
|  |  | 揖保郡 | 赤穂郡 | 穴粟郡 | 城崎郡 | 出石郡 | 美方郡 | 養父郡 | 朝来郡 | 氷上郡
|  | 奈良県 | 奈良市 | 大和高田市 |  | 大和郡山市 |  | 天理市 | 橿原市 | 桜井市 | 御所市 | 生駒市 | 香芝市
|  |  | 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 姫路市 揖保郡: 添上郡; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 相生市 赤穂郡: 山辺郡; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 豊岡市 穴粟郡: 生駒郡; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 龍野市 城崎郡: 磯城郡; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 赤穂市 出石郡: 宇陀郡のうち大宇陀町、菟田野町、榛原町、室生村 | 高市郡 | 北葛城郡
|  | 鳥取県 | 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 姫路市 揖保郡: 鳥取市; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 相生市 赤穂郡: 岩美郡; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 豊岡市 穴粟郡: 八頭郡のうち郡家町、船岡町、八東町、若桜町
|  | 島根県 | 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 姫路市 揖保郡: 益田市; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 相生市 赤穂郡: 美濃郡のうち匹見町; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 龍野市 城崎郡: 鹿足郡のうち日原町; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 西脇市 美方郡: 隠岐郡
|  | 岡山県 | 岡山市 | 倉敷市 | 玉野市 | 笠岡市 | 備前市 | 和気郡のうち日生町 |  | 邑久郡 | 児島郡 | 都窪郡 | 浅口郡
|  | 広島県 | 広島市 | 竹原市 | 三原市 | 尾道市 | 福山市 | 東広島市 | 安芸郡のうち府中町 |  | 佐伯郡のうち湯来町、吉和村
|  |  | 山県郡のうち筒賀村 |  | 加茂郡のうち河内町 |  | 豊田郡のうち本郷町 |  | 御調郡のうち向島町 |  | 沼隈郡
|  | 福岡県 | 山田市 | 甘木市 | 八女市 | 豊前市 | 小郡市 | 嘉穂郡のうち桂川町、稲築町、碓井町、嘉穂町 |  |  |  |  | 朝倉郡
|  |  | 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 姫路市 揖保郡: 浮羽郡; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 相生市 赤穂郡: 三井郡; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 豊岡市 穴粟郡: 八女郡; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 龍野市 城崎郡: 田川郡のうち添田町、川崎町、大任町、赤村; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 多可郡 氷上郡: 京都郡のうち犀川町 |  | 築上郡
|  | 熊本県 | 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 姫路市 揖保郡: 山鹿市; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 相生市 赤穂郡: 菊池市; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 豊岡市 穴粟郡: 玉名郡のうち菊水町、三加和町、南関町; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 加西市 養父郡: 鹿本郡; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 篠山市 朝来郡: 菊池郡
阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村
|  | 大分県 | 大分市 | 別府市 | 中津市 | 日田市 | 佐伯市 | 臼杵市 | 津久見市 | 竹田市 | 豊後高田市 |  | 杵築市
|  |  | 宇佐市 | 西国東郡 | 東国東郡 | 速見郡 | 大分郡のうち野津原町、挾間町、庄内町 |  |  |  | 北海部郡 | 南海部郡 | 大野郡
|  |  | 直入郡 | 下毛郡 | 宇佐郡
|  | 宮崎県 | 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 姫路市 揖保郡: 西臼杵郡のうち高千穂町、日之影町; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 赤穂市 出石郡: 東臼杵郡のうち北川町
|  | 北海道 | 函館市 | 室蘭市 | 苫小牧市 | 根室市 | 登別市 | 伊達市 | 松前郡 | 上磯郡 | 亀田郡 | 芋部郡
|  |  | 斜里郡のうち斜里町 |  | 虻田郡 | 岩内郡のうち共和町 |  | 積丹郡 | 古平郡 | 余市郡 | 有珠郡 | 白老郡
（３） | ３４ |  | 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 姫路市 揖保郡: 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 赤穂市 出石郡: 沙流郡のうち門別町; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 加西市 養父郡: 厚岸郡のうち浜中町; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 多可郡 氷上郡: 野付郡 | 標津郡 | 目梨郡
青森県 | bar: 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 姫路市 揖保郡 to 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 多可郡 氷上郡
|  | 岩手県 | 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 姫路市 揖保郡: 二戸市; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 相生市 赤穂郡: 九戸郡のうち軽米町、種市町、大野村、九戸村
|  | 秋田県 | 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 姫路市 揖保郡: 能代市; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 相生市 赤穂郡: 男鹿市; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 豊岡市 穴粟郡: 北秋田郡のうち田代町; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 西脇市 美方郡: 山本郡; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 加西市 養父郡: 南秋田郡のうち若美町、大潟村 | 稲敷郡 | 筑波郡
|  | 茨城県 | 土浦市 | 石岡市 | 竜ヶ崎市 | 水海道市 | 取手市 | 岩井市 | 牛久市 | つくば市 |  | 北相馬郡
|  |  | 東茨城郡のうち茨城町、小川町、美野里町、大洗町 |  |  |  |  | 鹿島郡のうち旭村、鉾田町、太陽村
|  |  | 行方郡のうち麻生町、北浦町、玉造町 |  |  |  | 新治郡のうち霞ヶ浦町、玉里町、千代田町、新治村
|  | 埼玉県 | 川口市 | 浦和市 | 岩槻市 | 春日部市 | 草加市 | 越谷市 | 蕨市 | 戸田市 | 鳩ヶ谷市 | 朝霞市 | 志木市
|  |  | 和光市 | 新座市 | 八潮市 | 三郷市 | 吉川市 | 北葛飾郡のうち松伏町、庄和町
|  | 千葉県 | 市川市 | 船橋市 | 松戸市 | 野田市 | 柏市 | 流山市 | 八千代市 | 我孫子市 | 鎌ヶ谷市 | 浦安市 | 印西市
|  |  | 東葛飾郡 | 印旛郡のうち白井町
|  | 東京都 | ２３区 | 武蔵野市 | 三鷹市 | 府中市 | 調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 国立市 | 田無市
|  |  | 保谷市 | 狛江市 | 清瀬市 | 東久留米市 |  | 多摩市 | 稲城市
|  | 神奈川県 | 横浜市 | 川崎市 | 平塚市 | 鎌倉市 | 藤沢市 | 小田原市 | 茅ヶ崎市 | 相模原市 | 秦野市 | 厚木市 | 大和市
|  |  | 伊勢原市 | 海老名市 | 座間市 | 南足柄市 | 綾瀬市 | 高座郡 | 中郡 | 足柄下郡 | 愛甲郡 | 津久井郡のうち城山町
足柄上郡のうち中井町、大井町、松田町、開成町
|  | 岐阜県 | 岐阜市 | 大垣市 | 羽島市 | 羽島郡 | 海津郡 | 養老郡 | 不破郡 | 安八郡
揖斐郡のうち揖斐川町、谷汲村、大野町、池田町、春日村、久瀬村
本巣郡のうち北方町、本巣町、穂積町、巣南町、真正町、糸貫町
|  | 静岡県 | 沼津市 | 熱海市 | 三島市 | 富士市 | 御殿場市 | 裾野市 | 加茂郡のうち松崎町、西伊豆町、加茂村 |  |  |  | 田方郡
駿東郡
|  | 愛知県 | 名古屋市 | 岡崎市 | 一宮市 | 半田市 | 津島市 | 碧南市 | 刈谷市 | 安城市 | 西尾市 | 蒲郡市 | 常滑市
|  |  | 江南市 | 尾西市 | 稲沢市 | 東海市 | 大府市 | 知多市 | 知立市 | 高浜市 | 岩倉市 | 豊明市
|  |  | 西春日井郡 |  | 葉栗郡 | 中島郡 | 海部郡 | 知多郡 | 幡豆郡 | 額田郡のうち幸田町 |  | 渥美郡
三重県 | bar: 江南市
|  | 滋賀県 | 彦根市 | 長浜市 | 近江八幡市 |  | 八日市市 | 野洲郡 | 甲賀郡 | 蒲生郡 | 神埼郡 | 愛知郡 | 犬上郡
|  |  | 坂田郡 | 東浅井郡
|  | 大阪府 | 大阪市 | 堺市 | 岸和田市 | 豊中市 | 池田市 | 吹田市 | 泉大津市 | 貝塚市 | 守口市 | 茨木市 | 泉佐野市
|  |  | 富田林市 | 河内長野市 |  | 松原市 | 和泉市 | 箕面市 | 羽曳野市 | 門真市 | 摂津市 | 高石市 | 藤井寺市
|  |  | 泉南市 | 大阪狭山市 |  | 阪南市 | 豊能郡 | 泉北郡 | 泉南郡 | 南河内郡のうち美原町
|  | 兵庫県 | 神戸市 | 尼崎市 | 明石市 | 西宮市 | 洲本市 | 芦屋市 | 伊丹市 | 加古川市 | 宝塚市 | 三木市 | 高砂市
|  |  | 川西市 | 小野市 | 三田市 | 川辺郡 | 美嚢郡 | 加東郡 | 加古郡 | 津名郡 | 三原郡
|  | 奈良県 | 神戸市 川西市: 五條市; 尼崎市 小野市: 吉野郡; 明石市 三田市: 宇陀郡のうち曽爾村、御杖村
和歌山県 | bar: 神戸市 川西市 to 伊丹市 三原郡
|  | 島根県 | 神戸市 川西市: 鹿足郡のうち津和野町、柿木村、六日市町
|  | 広島県 | 神戸市 川西市: 呉市; 尼崎市 小野市: 因島市; 明石市 三田市: 大竹市; 西宮市 川辺郡: 安芸郡のうち海田町、熊野町、坂町、江田島町、音戸町、倉橋町、下蒲刈町、蒲刈町
|  |  | 廿日市市 | 佐伯郡のうち大野町、佐伯町、宮島町、能美町、沖美町、大柿町 | [5 empty] | 加茂郡のうち黒瀬町
豊田郡のうち安芸津町、安浦町、川尻町、豊浜町、豊町、大崎町、東野町、木江町、瀬戸田町
山口県 | bar: 神戸市 川西市
|  | 徳島県 | 神戸市 川西市: 三好郡のうち三野町、三好町、池田町、山城町
香川県 | bar: 神戸市 川西市
愛媛県 | bar: 神戸市 川西市 to 伊丹市 三原郡
|  | 高知県 | 神戸市 川西市: 土佐郡のうち大川村、本川村; 西宮市 川辺郡: 吾川郡のうち池川町
|  | 福岡県 | 北九州市 | 福岡市 | 大牟田市 | 久留米市 | 直方市 | 飯塚市 | 田川市 | 柳川市 | 筑後市 | 大川市 | 行橋市
|  |  | 中間市 | 筑紫野市 | 春日市 | 大野城市 | 宗像市 | 太宰府市 | 前原市 | 古賀市 | 筑紫郡 | 糟屋郡 | 宗像郡
|  |  | 神戸市 川西市: 遠賀郡; 尼崎市 小野市: 鞍手郡; 明石市 三田市: 嘉穂郡のうち築穂町、穂波町、庄内町、顛田町; 伊丹市 津名郡: 糸島郡; 伊丹市 三原郡: 三潴郡 | 山門郡 | 三池郡
|  |  | 田川郡のうち香春町、金田町、糸田町、赤池町、方城町 |  |  |  |  | 京都郡のうち苅田町、勝山町、豊津町
佐賀県 | bar: 神戸市 川西市
|  | 長崎県 | 長崎市 | 佐世保市 | 島原市 | 諫早市 | 大村市 | 平戸市 | 松浦市 | 西彼杵郡 | 東彼杵郡 | 北高来郡 | 南高来郡
|  |  | 神戸市 川西市: 北松浦郡; 尼崎市 小野市: 南松浦郡のうち若松町、上五島町、芯魚目町、有川町、奈良尾町; 伊丹市 津名郡: 壱岐郡; 伊丹市 三原郡: 下県郡 | 上県郡
|  | 熊本県 | 熊本市 | 八代市 | 人吉市 | 荒尾市 | 水俣市 | 玉名市 | 本渡市 | 牛深市 | 宇土市 | 宇土郡 | 下益城郡
|  |  | 玉名郡のうち岱明町、横島町、天水町、玉東町、長洲町 |  |  |  |  | 上益城郡 | 八代郡 | 葦北郡 | 球磨郡 | 天草郡
|  | 宮崎県 | 延岡市 | 日向市 | 西都市 | 西諸県郡のうち須木村 |  |  | 児湯郡 | 西臼杵郡のうち五ケ瀬町
東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村
|  | 北海道 | 山越郡 | 桧山郡 | 爾志郡 | 久遠郡 | 奥尻郡 | 瀬棚郡 | 島牧郡 | 寿都郡 | 岩内郡のうち岩内町
|  |  | 磯谷郡 | 古宇郡
（４） | ３６ | 北海道: 茨城県; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 山越郡: 鹿嶋市; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 桧山郡: 鹿島郡のうち神栖町、波崎町; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 奥尻郡: 行方郡のうち牛堀町、潮来町; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 寿都郡: 香取郡
|  | 千葉県 | 千葉市 | 佐原市 | 成田市 | 佐倉市 | 習志野市 | 四街道市 | 八街市 | 山武郡のうち山武町、芝山町
印旛郡のうち酒々井町、冨里町、印旛村、本埜村、栄町
|  | 神奈川県 | 横須賀市 | 逗子市 | 三浦市 | 三浦郡
|  | 静岡県 | 伊東市 | 下田市 | 加茂郡のうち東伊豆町、河津町、南伊豆町
|  | 徳島県 | 徳島市 | 鳴門市 | 小松島市 | 阿南市 | 勝浦郡 | 名東郡 | 名西郡 | 那賀郡のうち那賀川町、羽ノ浦町
|  |  | 板野郡 | 阿波郡 | 麻植郡 | 美馬郡 | 三好郡のうち井川町、三加茂町、東祖谷山村、西祖谷山村
|  | 北海道: 高知県; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 山越郡: 宿毛市; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 桧山郡: 長岡郡; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 爾志郡: 土佐郡のうち鏡村、土佐山村、土佐町; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 島牧郡: 吾川郡のうち伊野町、吾川村、吾北村 |  |  | 越智町
高岡郡のうち佐川町、越智町、梼原町、大野見村、東津野村、葉山村、仁淀村、日高村
幡多郡のうち大正町、大月町、十和村、西土佐村、三原村
|  | 長崎県 | 福江市 | 南松浦郡のうち富江町、玉之浦町、三井楽町、岐宿町、奈留町
|  | 宮崎県 | 宮崎市 | 都城市 | 日南市 | 小林市 | 串間市 | えびの市 | 宮崎郡 | 南那珂郡 | 北諸県郡 | 東諸県郡
西諸県郡のうち高原町、野尻町
|  | 鹿児島県 | 川内市 | 阿久根市 | 出水市 | 大口市 | 国分市 | 鹿児島郡の吉田町
|  | 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 山越郡: 薩摩郡のうち樋脇町、入来町、東郷町、宮之城町、鶴田町、薩摩町、祁答院町; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 寿都郡: 出水郡 | 伊佐郡 | 蛤良郡 | 曽於郡
|  | 千葉県 | 銚子市 | 館山市 | 木更津市 | 茂原市 | 東金市 | 八日市場市 |  | 旭市 | 勝浦市 | 市原市 | 鴨川市
|  |  | 君津市 | 富津市 | 袖ヶ浦市 | 海上郡 | 匝瑳郡 | 長生郡 | 夷隅郡 | 安房郡
山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町
（５） | ３８ | 東京都 | 大島町 | 利島村 | 新島村 | 神津島村 | 三宅村 | 御蔵島村
|  | 徳島県 | 那賀郡のうち鷲敷町、相生町、上那賀町、木沢村、木頭村 | [5 empty] | 海部郡
|  | 高知県 | 高知市 | 安芸市 | 南国市 | 土佐市 | 須崎市 | 中村市 | 土佐清水市 |  | 安芸郡のうち馬路村、芸西村
|  |  | 香美郡 | 吾川郡のうち春野町 |  | 高岡郡のうち中土佐町、窪川町 |  |  | 幡多郡のうち佐賀町、大方町
|  | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿屋市 | 串木野市 | 垂水市 | 鹿児島郡のうち桜島町
肝属郡のうち串良町、東串良町、高山町、吾平町、内之浦町、大根占町
日置郡のうち市来町、東市来町、伊集院町、松元町、郡山町、日吉町、吹上町
（６） | ４０ | 北海道: 高知県; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 山越郡: 室戸市; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 桧山郡: 安芸郡のうち東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川町
|  | 鹿児島県 | 枕崎市 | 指宿市 | 加世田市 | 西之表市 | 揖宿郡 | 川辺郡 | 日置郡のうち金峰町
|  |  | 薩摩郡のうち里村、上甑村、下甑村、鹿島村 |  |  |  |  | 肝属郡のうち根占町、田代町、佐多町
（７） | ４２ | 北海道: 東京都; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 山越郡: 八丈町; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 桧山郡: 青ケ島町; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 爾志郡: 小笠原村
|  | 鹿児島県 | 熊毛郡のうち中種子町、南種子町
（８） | ４４ | 北海道: 鹿児島県; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 山越郡: 鹿児島郡のうち三島村; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 久遠郡: 熊毛郡のうち上屋久町、屋久町
（９） | ４６ | 北海道: 鹿児島県; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 山越郡: 名瀬市; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 桧山郡: 鹿児島郡のうち十島村; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 奥尻郡: 大島郡
|  | 沖縄県 | 全域

## （参照３）地表面粗度区分
［地表面粗度区分］
＜平成12年建設省告示1454号からの抜粋＞
平成12年建設省告示1454号抜粋部
Ⅰ | 極めて平坦で障害物がないものとして特定行政庁が規則で定める区域
Ⅱ | 次の①または②の区域 ① 地表面粗度区分Ⅰ若しくはⅣの区域以外の区域のうち、海岸線若しくは湖岸線から500ｍ以内の地域。 ただし、建築物の高さが13ｍ以下の場合又は海岸線若しくは湖岸線から200ｍを超え、かつ建築物の高さが31ｍ以下の場合を除く。 ② ①以外の地域のうち、極めて平坦で障害物が散在しているものとして特定行政庁が規則で定める区域
Ⅲ | 地表面粗度区分Ⅰ、Ⅱ又はⅣ以外の区域
Ⅳ | 都市化が極めて著しいものとして特定行政庁が規則で定める区域

## （参照４）屋根面の部位
［屋根面の部位］
＜平成12年建設省告示1458号からの抜粋＞
表3 切妻屋根面、片流れ屋根面及びのこぎり屋根面の負のピーク外圧係数
平部
外周部
隅角部
棟端部